## Hall B
Event Simulation | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SPECint_rate2006 sec/event | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Number of events | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
Event size (KB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
% Stored Long Term | 10% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Total CPU (SPECint_rate2006) | 57077.6256 | 57077.6256 | 57077.6256 | 57077.6256 | 57077.6256 | 57077.6256
Petabytes / year (PB) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Data Acquisition | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Average event size (KB) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Max sustained event rate (kHz) | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20
Average event rate (kHz) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
Average 24-hour duty factor (%) | 0% | 0% | 50% | 60% | 65% | 70%
Weeks of operation / year | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30
Network (n*10gigE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Silo Bandwidth (MB/s) | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 400
Petabytes / year | 0 | 0 | 0 | 2.1773 | 2.3587 | 2.5402
Calibration | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SPECint_rate2006 sec/event | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Number of calibration passes | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10
Data used in calibration (%) | 0% | 0% | 50% | 5% | 5% | 5%
Set size for calibration (GB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Desired set processing time (min) | 120 | 120 | 60 | 20 | 15 | 10
Total CPU (SPECint_rate2006) | 0 | 0 | 0 | 0.002589 | 0.0028048 | 0.0030205
Priority CPU (SPECint_rate2006) | 0.010417 | 0.020833 | 0.041667 | 0.125 | 0.16667 | 0.25
1st Pass Analysis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SPECint_rate2006 sec/event | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Number of analysis passes | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Event size out / event size in | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total CPU (SPECint_rate2006) | 0 | 0 | 0 | 0.0077671 | 0.0084144 | 0.0090616
Silo Bandwidth (MB/s) | 0 | 0 | 900 | 900 | 1800 | 1800
Petabytes / year | 0 | 0 | 0 | 4.3546 | 4.7174 | 5.0803
Total SPECint_rate2006 | 57077.6256 | 57077.6256 | 57077.6256 | 57077.6359 | 57077.6368 | 57077.6377
SPECint_rate2006 / node | 600 | 900 | 1350 | 2025 | 3037.5 | 4556.25
# nodes needed (current year) | 95.1294 | 63.4196 | 42.2797 | 28.1865 | 18.791 | 12.5273
Petabytes / year | 2 | 5 | 5 | 11.5318 | 12.0762 | 12.6205
Cost of disk $/TB | 197.5309 | 131.6872 | 87.7915 | 58.5277 | 39.0184 | 26.0123
Cost of tape $/TB | 67.5154 | 56.2629 | 46.8857 | 39.0714 | 32.5595 | 27.1329
Annual cost of tape ($K) | 135.0309 | 281.3143 | 234.4286 | 450.5655 | 393.194 | 342.4307
Number of new nodes | 31.7098 | 6.342 | 4.228 | 2.8187 | 1.8791 | 1.2527
Cost of compute nodes ($K) | 63.4196 | 12.6839 | 0 | 5.6373 | 3.7582 | 0
Budget ($K) | 198.4504 | 293.9982 | 234.4286 | 456.2028 | 396.9522 | 342.4307
PB/yr per 10g link @ 50% | 15.768

## Hall D
Event Simulation | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SPECint_rate2006 sec/event | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24
Number of events | 1000000000 | 1000000000 | 20000000000 | 90000000000 | 90000000000 | 90000000000
Event size (KB) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
% Stored Long Term | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Total CPU (SPECint_rate2006) | 197.8691 | 197.8691 | 3957.382 | 17808.2192 | 17808.2192 | 17808.2192
Petabytes / year (PB) | 0.0015 | 0.0015 | 0.03 | 0.135 | 0.135 | 0.135
Data Acquisition | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Average event size (KB) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max sustained event rate (kHz) | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20
Average event rate (kHz) | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20
Average 24-hour duty factor (%) | 0% | 0% | 30% | 45% | 60% | 60%
Weeks of operation / year | 0 | 0 | 13 | 26 | 26 | 26
Network (n*10gigE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Silo Bandwidth (MB/s) | 0 | 0 | 20 | 200 | 200 | 200
Petabytes / year | 0 | 0 | 0.047174 | 1.4152 | 1.887 | 1.887
Calibration | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SPECint_rate2006 sec/event | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Number of calibration passes | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3
Data used in calibration (%) | 0% | 0% | 100% | 10% | 10% | 10%
Set size for calibration (GB) | 0 | 0 | 72 | 720 | 720 | 720
Desired set processing time (min) | 1 | 1 | 60 | 120 | 120 | 120
Total CPU (SPECint_rate2006) | 0 | 0 | 0.014959 | 0.035901 | 0.035901 | 0.035901
Priority CPU (SPECint_rate2006) | 0 | 0 | 40 | 200 | 200 | 200
1st Pass Analysis | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SPECint_rate2006 sec/event | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Number of analysis passes | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5
Event size out / event size in | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Total CPU (SPECint_rate2006) | 0 | 0 | 0.0089753 | 0.17951 | 0.17951 | 0.17951
Silo Bandwidth (MB/s) | 0 | 0 | 120 | 600 | 450 | 450
Petabytes / year | 0 | 0 | 0.047174 | 0.70762 | 0.94349 | 0.94349
Total SPECint_rate2006 | 197.8691 | 197.8691 | 3957.406 | 17808.4346 | 17808.4346 | 17808.4346
SPECint_rate2006 / node | 600 | 900 | 1350 | 2025 | 3037.5 | 4556.25
# nodes needed (current year) | 0.32978 | 0.21985 | 2.9314 | 8.7943 | 5.8629 | 3.9086
Petabytes / year | 0.0015 | 0.0015 | 0.12435 | 2.2578 | 2.9655 | 2.9655
Cost of disk $/TB | 197.5309 | 131.6872 | 87.7915 | 58.5277 | 39.0184 | 26.0123
Cost of tape $/TB | 67.5154 | 56.2629 | 46.8857 | 39.0714 | 32.5595 | 27.1329
Annual cost of tape ($K) | 0.10127 | 0.084394 | 5.8302 | 88.2174 | 96.5541 | 80.4618
Number of new nodes | 0.10993 | 0.021985 | 2.7995 | 7.0354 | 0.58629 | 0.39086
Cost of compute nodes ($K) | 0.21985 | 0.043971 | 0 | 14.0709 | 1.1726 | 0
Budget ($K) | 0.32113 | 0.12837 | 5.8302 | 102.2882 | 97.7267 | 80.4618